## 一覧
Ver.20170226
レポート一覧
|  | 項目名 | display name | レポート種別コード | コードシステム | コードシステムOID
| 1 | 心臓カテーテル検査情報レポート | Cardiac catheterization study | 18745-0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
1.セクション一覧（検査情報グループ）
|  | 項目名 | display name | セクションコード | コードシステム | コードシステムOID
| 1-1 | 患者付帯情報 | Patient Information | 52460-3 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
| 1-2 | 併存疾患情報 | Comorbid condition panel | 78923-0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
| 1-3 | 冠危険因子 | Coronary artery disease risk factor panel | 78940-4 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
| 1-4 | 循環器疾患既往歴 | Cardiovascular disease history panel | 78941-2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
| 1-5 | 過去の血行再建 | History of Surgical procedures of cardiovascular system | 80286-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
| 1-6 | 術前情報 | Catheterization and angiography preoperative information panel | 80528-3 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
| 1-7 | 検査情報 | Catheterization and angiography procedure details panel | 80190-2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
| 1-8 | 検査内容 | Catheterization and angiography procedures performed panel | 78949-5 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
| 1-9 | 補助循環治療 | Assisted circulation procedures performed panel | 78933-9 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
2.セクション一覧（CAGグループ）
|  | 項目名 | display name | セクションコード | コードシステム | コードシステムOID
| 2-1 | カテーテル | Catheterization and angiography device panel | 78942-0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
| 2-2 | Coronary | Coronary angiography panel | 78895-0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
| 2-3 | Coronary［拡張項目］ | Coronary segment additional details panel | 80192-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
| 2-4 | LVG | Left ventricle Segmental wall motion panel by Angiogram | 78950-3 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
| 2-5 | 圧データ | Blood pressure data panel | 8357-6 EXAMPLE ANSWER LIST の内容を追加申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
| 2-6 | スパズム負荷試験 | Spasm stress test panel | 80191-0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
3.セクション一覧（PCIグループ）
|  | 項目名 | display name | セクションコード | コードシステム | コードシステムOID
| 3-1 | 合併症 | Cardiac procedure complications panel | 78943-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
| 3-2 | 処置 | Percutaneous coronary intervention panel | 78914-9 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
| 3-3 | 処置［拡張項目］ | Percutaneous coronary intervention individual lesion details panel | 80527-5 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
| 3-4 | 処置詳細［拡張項目］ | Percutaneous coronary intervention individual lesion procedure results panel Heart | 80731-3 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
| 3-5 | 処置詳細ステント基本情報［拡張項目］ | Percutaneous coronary intervention device panel | 78939-6 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1

## １．検査情報
1．心臓カテーテル検査情報レポート
1-1.患者付帯情報(Inspection information)
|  | 項目名 | display name | データタイプ | 単位 | 選択肢：値 | コード | コードシステム | コードシステムOID | 備考
|  | 年齢 | Age | PQ | Unit：a |  | 30525-0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
1-2.併存疾患情報(Comorbidity information)
|  | 項目名 | display name | データタイプ | 単位 | 選択肢：値 | コード | コードシステム | コードシステムOID | 備考
|  | 腎不全 | Renal failure | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：空欄もしくは不明 | 45678-0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 維持透析 | Dialysis | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：空欄もしくは不明 | 45842-2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 慢性肺疾患（COPD） | COPD | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：空欄もしくは不明 | 45670-7 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 末梢血管障害（AAA/PAD） | Peripheral Vascular Disease | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 | 58264-3 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 高尿酸血症 | Hyperuricaemia | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA4489-6：Unknown | 78924-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
1-3.冠危険因子(Coronary risk factors)
|  | 項目名 | display name | データタイプ | 単位 | 選択肢：値 | コード | コードシステム | コードシステムOID | 備考
|  | 糖尿病 | Diabetes | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 | 66678-4 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 高血圧 | Hypertension | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：空欄もしくは不明 | 45643-4 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 高脂血症 | Hyperlipidemia | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：空欄もしくは不明 | LOINC申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 家族歴 | Family history of coronary artery disease | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：空欄もしくは不明 | LOINC申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 喫煙 | Smoking | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA4489-6：Unknown | 64234-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | BrinkmanIndex | BrinkmanIndex | PQ | Unit：{score} |  | 78948-7 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | 1日の喫煙本数×年数 単位無し
1-4.循環器疾患既往歴(History of past cadiovascular illness)
|  | 項目名 | display name | データタイプ | 単位 | 選択肢：値 | コード | コードシステム | コードシステムOID | 備考
|  | 脳梗塞/脳出血 | History of cerebrovascular accident | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA4489-6：Unknown | 78925-5 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 心筋梗塞 | Myocardial infarction | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA16789-2：Yes, more than 1 | 66624-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 心不全 | Heart failure | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：UTD | 45641-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
1-5.過去の血行再建(Past of revascularization)
|  | 項目名 | display name | データタイプ | 単位 | 選択肢：値 | コード | コードシステム | コードシステムOID | 備考
|  | PCI歴 | Prior PCI | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：空欄もしくは不明 | LOINC申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | CABG歴 | Prior CABG | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：空欄もしくは不明 | LOINC申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
1-6.術前情報(Preoperative information)
|  | 項目名 | display name | データタイプ | 単位 | 選択肢：値 | コード | コードシステム | コードシステムOID | 備考
|  | 24時間以内の心肺停止 | Cardiac Arrest w/in 24 Hours | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：UTD | 80986-3 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 24時間以内の心原性ショック | Cardiogenic shock w/in 24 Hours | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：UTD | 80987-1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 24時間以内の急性心不全 | Acute heart failure w/in 24 Hours | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：UTD | LOINC申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 術前画像・負荷検査の施行 | Pre-operative examination (image / Stress testing) | CD | - | LA16043-4:"Chest x-ray"::; LA26714-8:"Coronary angiography"::; LA24330-5:"Echocardiogram"::; LA24331-3:"Electrocardiogram"::; LA26713-0:"Spasm load test"::; | 85064-4 AnswerList追加申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 術前抗血小板薬の施行 | Antiplatelet medications | CD | - | LA32-8：無 LA26702-3:"Aspirin"::; LA26704-9:"Clopidogrel"::; LA26703-1:"Dipyridamole"::; LA26705-6:"Ticagrelor"::; LA26706-4:"Cilostazol"::; | 85063-6 AnswerList追加申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 術前抗凝固薬の施行 | Anticoagulant medications | CD | - | LA32-8：無 LA26712-2:"Apixaban"::; LA26711-4:"Bivalirudin"::; LA26709-8:"Dalteparin"::; LA26708-0:"Enoxaparin"::; LA26707-2:"Tirofiban"::; | 85062-8 AnswerList追加申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 術前Hg （ヘモグロビン） | Hemorobin | PQ | g/d |  | LOINC申請中 | LOINC |  | 1.0-24.0
|  | 術前Cr （クレアチニン） | Creatine | PQ | g/d |  | LOINC申請中 | LOINC |  | 0.1-20.0
1-7.検査情報(Basic information of the cardiac catherterization study)
|  | 項目名 | display name | データタイプ | 単位 | 選択肢：値 | コード | コードシステム | コードシステムOID | 備考
|  | 今回PCIに至った診断名 | Hospital admission ischemic heart disease diagnosis | CD | - | Stable angina LA24432-9 Unstable angina LA24433-7 Non-ST-segment elevation myocardial infarction (NSTEMI) LA24434-5 ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) LA24436-0 History of myocardial infarction LA20365-5 Silent myocardial ischemia LA24435-2 | 78976-8 AnswerList追加申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | Stent血栓症 | Stent Thrombosis | CD |  | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：UTD | LOINC申請中
|  | 施行日 | Date of Procedure | TS | - | YYYYMMDD | 80989-7 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 新規_FollowUp | Procedure sequence | CD | - | 1：Initial ：LA6662-6 2：Follow-Up ：LA9177-2 | 80245-4 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 待機_緊急 | Procedure urgency | CD | - | Emergent：LA19759-2 Elective ：LA19760-0 | 78927-1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 主治医 | Attending physician name | PN | - |  | 52526-1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | FreeText
|  | 術者1 | Cardiologist name Provider | PN | - |  | 78977-6 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | FreeText 術者コードは同じコードを使用するが、出てくるる順に術者1、術者2、術者3とする
|  | 指導医 | Teaching physician name | PN | - |  | 78928-9 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | FreeText
|  | 手術時間 | PCI duration time | PQ | min |  | LOINC申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 麻酔時間 | Anesthesia duration time | PQ | min |  | LOINC申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 透視時間 | Fluoroscopy duration time | PQ | min |  | 80990-5 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 面積線量 | Fluoroscopy Dose | PQ | mGy |  | 80991-3 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 発症日時 | Illness or injury onset date and time | TS | - | YYYYMMDDhhmmss | 11368-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 来院(受診)日時 | Hospital admission date | TS | - | YYYYMMDDhhmmss | 8656-1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | カテ室入室日時 | Operation Date and Time | TS | - | YYYYMMDDhhmmss | 80992-1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | ファーストバルーン日時 | 1st Balloon Date and Time | TS | - | YYYYMMDDhhmmss | 80993-9 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | Door to baloon time | Door to baloon time | PQ | min |  | 85061-0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | 整数3桁
1-8.検査情報(Content of the procedure in the Cardiac catheterization study)
|  | 項目名 | display name | データタイプ | 単位 | 選択肢：値 | コード | コードシステム | コードシステムOID | 備考
|  | CAG | CAG | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：UTD | 80994-7 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | LVG | LVG | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：UTD | 80995-4 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 下肢造影 | Peripheral angiography | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA4489-6：Unknown | 78929-7 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 右心カテ | Right heart catheterization | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA4489-6：Unknown | 78930-5 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | スパズム負荷試験 | Spasm load test | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA4489-6：Unknown | 78931-3 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 血液サンプリング | Blood sampling | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA4489-6：Unknown | 80726-3 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | IVUS | IVUS | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：空欄もしくは不明 | 80996-2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | OCT | OCT | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA4489-6：Unknown | 78932-1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | FFR | FFR | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：空欄もしくは不明 | 80997-0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | アクセスサイト | Access site | CD | - | Femoral artery - left： LA24509-4 Femoral artery - right： LA24508-6 Brachial artery - left： LA24507-8 Brachial artery - right： LA24506-0 Radial artery - left： LA24505-2 Radial artery - right： LA24504-5 Other： LA46-8 | 80243-9 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
1-9.補助循環治療(Assisted Circulation)
|  | 項目名 | display name | データタイプ | 単位 | 選択肢：値 | コード | コードシステム | コードシステムOID | 備考
|  | 一時ペーシング | Temporary pacing | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA4489-6：Unknown | 78934-7 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | PCPS | PCPS | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA4489-6：Unknown | 78935-4 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | IABP | IABP | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：UTD | 80998-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1

## 2．CAG
2．CAGレポート
2-1.カテーテル(Catheter used in the Cardiac Angiography)
|  | 項目名 | display name | データタイプ | 単位 | 選択肢：値 | コード | コードシステム | コードシステムOID | 備考
|  | RCA_catheter | RCA_catheter | ST | - | Answerは文字入力とする | 80224-9 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | 形状：サイズ
|  | LCA_catheter | LCA_catheter | ST | - | Answerは文字入力とする | 80225-6 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | 形状：サイズ
|  | PIG_catheter | PIG_catheter | ST | - | Answerは文字入力とする | 80226-4 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | 形状：サイズ
2-2.冠動脈病変(Coronary Segment)
|  | 項目名 | display name | データタイプ | 単位 | 選択肢：値 | コード | コードシステム | コードシステムOID | 備考
|  | 病変枝数 | number of diseased vessels | CD | - | None： LA137-2 1 vessel without left main coronary artery ： LA24356-0 2 vessels without left main coronary artery ： LA24358-6 3 vessels without left main coronary artery ： LA24360-2 Left main coronary artery alone ： LA24354-5 1 vessel and left main coronary artery ： LA24355-2 2 vessels and left main coronary artery ： LA24357-8 3 vessels and left main coronary artery ： LA24359-4 | 78896-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_1 | seg_1 stenosis | CD | ％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | 78897-6 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_2 | seg_2 stenosis | CD | ％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | 78898-4 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_3 | seg_3 stenosis | CD | ％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | 78899-2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_4AV | seg_4AV stenosis | CD | ％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | 78900-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_4PD | seg_4PD stenosis | CD | ％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | 78901-6 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_5 | seg_5 stenosis | CD | ％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | 78902-4 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_6 | seg_6 stenosis | CD | ％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | 78903-2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_7 | seg_7 stenosis | CD | ％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | 78904-0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_8 | seg_8 stenosis | CD | ％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | 78905-7 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_9 | seg_9 stenosis | CD | ％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | 78906-5 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_10 | seg_10 stenosis | CD | ％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | 78907-3 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_11 | seg_11 stenosis | CD | ％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | 78908-1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_12 | seg_12 stenosis | CD | ％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | 78909-9 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_13 | seg_13 stenosis | CD | ％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | 78910-7 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_14 | seg_14 stenosis | CD | ％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | 78911-5 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_15 | seg_15 stenosis | CD | ％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | 78912-3 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_HL | seg_HL stenosis | CD | ％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | 78913-1 AnswerList申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
2-3.冠動脈病変[拡張項目](Coronary Segment (Extended items))
|  | 項目名 | display name | データタイプ | 単位 | 選択肢：値 | コード | コードシステム | コードシステムOID | 備考
|  | seg_4AV有無 | CAIRS seg_4AV | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：空欄もしくは不明 | 80246-2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_4PD有無 | CAIRS seg_4PD | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：空欄もしくは不明 | 80247-0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_4PL有無 | CAIRS seg_4PL | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：空欄もしくは不明 | 80248-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_9有無 | CAIRS seg_9 | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：空欄もしくは不明 | 80249-6 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_9a有無 | CAIRS seg_9a | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：空欄もしくは不明 | 80250-4 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_10有無 | CAIRS seg_10 | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：空欄もしくは不明 | 80251-2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_10a有無 | CAIRS seg_10a | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：空欄もしくは不明 | 80252-0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_12有無 | CAIRS seg_12 | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：空欄もしくは不明 | 80253-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_13有無 | CAIRS seg_13 | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：空欄もしくは不明 | 80254-6 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_14有無 | CAIRS seg_14 | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：空欄もしくは不明 | 80255-3 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_15有無 | CAIRS seg_15 | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：空欄もしくは不明 | 80256-1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | IM有無 | CAIRS IM | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：空欄もしくは不明 | 80257-9 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_9位置 | CAIRS seg_9 Position | PQ | - |  | 80914-5 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | CAIRS座標を記載
|  | seg_9a位置 | CAIRS seg_9a Position | PQ | - |  | LOINC申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | CAIRS座標を記載
|  | seg_10位置 | CAIRS seg_10 Position | PQ | - |  | LOINC申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | CAIRS座標を記載
|  | seg_10a位置 | CAIRS seg_10a Position | PQ | - |  | LOINC申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | CAIRS座標を記載
|  | seg_12の数 | CAIRS seg_12 count | PQ | - | 1 2 3 | LOINC申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_14の数 | CAIRS seg_14 count | PQ | - | 1 2 3 | LOINC申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_4AV-2 | CAIRS seg 4AV-2 stenosis | CD | Unit：％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | LOINC申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_4AV-3 | CAIRS seg_4AV-3 stenosis | CD | Unit：％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | 80915-2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_4PL | CAIRS seg_4PL stenosis | CD | Unit：％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | 80227-2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_9a | CAIRS seg_9a stenosis | CD | Unit：％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | 80228-0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_10a | CAIRS seg_10a stenosis | CD | Unit：％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | 80229-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_14-2 | CAIRS seg_14-2 stenosis | CD | Unit：％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | LOINC申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | seg_14-3 | CAIRS seg_14-3 stenosis | CD | Unit：％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | LOINC申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | IM | CAIRS IM stenosis | CD | Unit：％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | LOINC申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
2-4.LVG(Left ventricle Angiography)
|  | 項目名 | display name | データタイプ | 単位 | 選択肢：値 | コード | コードシステム | コードシステムOID | 備考
|  | LVG_seg1 | LVG_seg1 | CD | - | 1：Nomal or hyperkinetic : LA24346-1 2：mild hypokinesis 3：hypokinesis : LA9283-8 4：severe hypokinesi 5：akinesis : LA9284-6 6：dyskinesis : LA9285-3 7：U.D. | 78951-1 AnswerList追加申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | LVG_seg2 | LVG_seg2 | CD | - | 1：Nomal or hyperkinetic : LA24346-1 2：mild hypokinesis 3：hypokinesis : LA9283-8 4：severe hypokinesi 5：akinesis : LA9284-6 6：dyskinesis : LA9285-3 7：U.D. | 78952-9 AnswerList追加申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | LVG_seg3 | LVG_seg3 | CD | - | 1：Nomal or hyperkinetic : LA24346-1 2：mild hypokinesis 3：hypokinesis : LA9283-8 4：severe hypokinesi 5：akinesis : LA9284-6 6：dyskinesis : LA9285-3 7：U.D. | 78953-7 AnswerList追加申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | LVG_seg4 | LVG_seg4 | CD | - | 1：Nomal or hyperkinetic : LA24346-1 2：mild hypokinesis 3：hypokinesis : LA9283-8 4：severe hypokinesi 5：akinesis : LA9284-6 6：dyskinesis : LA9285-3 7：U.D. | 78954-5 AnswerList追加申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | LVG_seg5 | LVG_seg5 | CD | - | 1：Nomal or hyperkinetic : LA24346-1 2：mild hypokinesis 3：hypokinesis : LA9283-8 4：severe hypokinesi 5：akinesis : LA9284-6 6：dyskinesis : LA9285-3 7：U.D. | 78955-2 AnswerList追加申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | LVG_seg6 | LVG_seg6 | CD | - | 1：Nomal or hyperkinetic : LA24346-1 2：mild hypokinesis 3：hypokinesis : LA9283-8 4：severe hypokinesi 5：akinesis : LA9284-6 6：dyskinesis : LA9285-3 7：U.D. | 78956-0 AnswerList追加申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | LVG_seg7 | LVG_seg7 | CD | - | 1：Nomal or hyperkinetic : LA24346-1 2：mild hypokinesis 3：hypokinesis : LA9283-8 4：severe hypokinesi 5：akinesis : LA9284-6 6：dyskinesis : LA9285-3 7：U.D. | 78957-8 CATH_45 Answerを追加申請する | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | LVG_EF | LVG_EF | PQ | ％ |  | 8808-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Range 50-75
|  | LVG_EDV | LVG_EDV | PQ | mL |  | 8821-1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | LVG_ESV | LVG_ESV | PQ | mL |  | 8823-7 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | LVG_SV | LVG_SV | PQ | mL |  | 20562-5 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | AR | AR | CD | - | 1：I 2：II 3：III 4：Ⅳ | 81431-9 AnswerLisｔ申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | MR | MR | CD | - | 1：I 2：II 3：III 4：Ⅳ | 81432-7 AnswerLisｔ申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | AVA | AVA | PQ | cm2 |  | 80230-6 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | MVA | MVA | PQ | cm2 |  | 80231-4 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
2-5.心内圧データ(Blood pressure method)
|  | 項目名 | display name | データタイプ | 単位 | 選択肢：値 | コード | コードシステム | コードシステムOID | 備考
|  | PCW_A | PCW_A | PQ | mm[Hg] |  | 80232-2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | PCW_V | PCW_V | PQ | mm[Hg] |  | 80233-0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | PCW_mean | PCW_mean | PQ | mm[Hg] |  | 8587-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | Left_PA_sys | Left_PA_sys | PQ | mm[Hg] |  | 8441-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | Right_PA_sys | Right_PA_sys | PQ | mm[Hg] |  | 8442-6 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | Left_PA_dias | Left_PA_dias | PQ | mm[Hg] |  | 8386-5 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | Right_PA_dias | Right_PA_dias | PQ | mm[Hg] |  | 8387-3 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | Left_PA_mean | Left_PA_mean | PQ | mm[Hg] |  | 8415-2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | Right_PA_mean | Right_PA_mean | PQ | mm[Hg] |  | 8416-0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | mainPA_sys | Main_PA_sys | PQ | mm[Hg] |  | 8440-0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | mainPA_dias | Main_PA_dias | PQ | mm[Hg] |  | 8385-7 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | mainPA_mean | Main_PA_mean | PQ | mm[Hg] |  | 8414-5 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | RV_dias | RV_dias | PQ | mm[Hg] |  | 8377-4 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | RV_sys | RV_sys | PQ | mm[Hg] |  | 8432-7 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | RV_EDP | RV_EDP | PQ | mm[Hg] |  | 8392-3 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | RA_A | RA_A | PQ | mm[Hg] |  | 80234-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | RA_V | RA_V | PQ | mm[Hg] |  | 80235-5 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | RA_mean | RA_mean | PQ | mm[Hg] |  | 8400-4 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | LA_A | LA_A | PQ | mm[Hg] |  | 80236-3 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | LA_V | LA_V | PQ | mm[Hg] |  | 80237-1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | LA_mean | LA_mean | PQ | mm[Hg] |  | 8399-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | LV_sys | LV_sys | PQ | mm[Hg] |  | 8430-1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | LV_dias | LV_dias | PQ | mm[Hg] |  | 8375-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | LV_EDP | LV_EDP | PQ | mm[Hg] |  | 8391-5 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | LV Post_sys | Post LV_sys | PQ | mm[Hg] |  | 82661-0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | LV Post_dias | Post LV_dias | PQ | mm[Hg] |  | 82662-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | LV Post_EDP | Post LV_EDP | PQ | mm[Hg] |  | 82663-6 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | Ao_dias | Ao_dias | PQ | mm[Hg] |  | 8367-5 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | Ao_sys | Ao_sys | PQ | mm[Hg] |  | 8422-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | Ao_mean | Ao_mean | PQ | mm[Hg] |  | 8397-2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | CO_thermo | CO_thermo | PQ | L/min |  | 8741-1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | CO_Fick | CO_Fick | PQ | L/min |  | 8736-1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | SV_thermo | SV_thermo | PQ | mL |  | 20562-5 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | SV_Fick | SV_Fick | PQ | mL |  | 8770-0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
2-6.スパズム負荷試験(Spasm stress test)
|  | 項目名 | display name | データタイプ | 単位 | 選択肢：値 | コード | コードシステム | コードシステムOID | 備考
|  | 使用薬剤 | Used Drug | CD | - | Acetylcholine ： LA24503-7 Methylergonovine ： LA24502-9 | 80238-9 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 造影所見の有無 | Spasm Induced | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：空欄もしくは不明 | 81433-5 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 症状の有無 | Symptom Induced | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：空欄もしくは不明 | 81434-3 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1

## 3．PCI
3．PCIレポート
3-1.PCI合併症(PCI complications)
|  | 項目名 | display name | データタイプ | 単位 | 選択肢：値 | コード | コードシステム | コードシステムOID | 備考
|  | PCI合併症の有無 | Cardiac procedure complication | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA4489-6：Unknown | 78936-2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | PCI合併症 | Cardiac procedure complication Type | CD | - | Died/Expired ： LA20591-6 Myocardial infarction ： LA14274-7 Cardiac tamponade ： LA24492-3 Cardiogenic shock ： LA17687-7 Stent thrombosis (onset prior to discharge) ： LA24493-1 Access site hemorrhage requiring blood transfusion ： LA24494-9 Non-access site hemorrhage requiring blood transfusion ： LA24495-6 Emergency surgery ： LA24496-4 Other ： LA46-8 | 78937-0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | PCI合併症その他 | Other Cardiac procedure complications | ST | - |  | 78938-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | FreeText
3-2.PCI処置(PCI procedure)
|  | 項目名 | display name | データタイプ | 単位 | 選択肢：値 | コード | コードシステム | コードシステムOID | 備考
|  | 部位 | Lesion segment ACC/AHA | CD | - | RCA1 ： LA24460-0 RCA2 ： LA24461-8 RCA3 ： LA24462-6 RCA4PD ： LA24473-3 RCA4AV ： LA24474-1 LMT5 ： LA24463-4 LAD6 ： LA24472-5 LAD7 ： LA24471-7 LAD8 ： LA24470-9 LAD9 ： LA24467-5 LAD10 ： LA24468-3 LCX11 ： LA24459-2 LCX12 ： LA24469-1 LCX13-15 ： LA24458-4 LCX14 ： LA24466-7 | 80999-6 CATH_185 AnswerList追加申請 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 実施有無 | Operation | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA4489-6：Unknown | 80727-1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 成否 | Procedure successful | CD | - | LA32-8：失敗 LA33-6：成功 | 67544-7 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | Stenosis_Pre | Stenosis pre | CD | ％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | 80728-9 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | Stenosis_Post | Stenosis post | CD | ％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | 80239-7 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | TimiGrade_Pre | TIMI Grade pre | CD | - | TIMI 0 ： LA26047-3 TIMI 1 ： LA26048-1 TIMI 2 ： LA26049-9 TIMI 3 ： LA26050-7 | 81000-2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | TimiGrade_Post | TIMI Grade post | CD | - | TIMI 0 ： LA26047-3 TIMI 1 ： LA26048-1 TIMI 2 ： LA26049-9 TIMI 3 ： LA26050-7 | 81001-0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 病変性状 | de novo or restenosis | CD | - | De novo stenosis ： LA24479-0 Restenosis ： LA24480-8 | 80729-7 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 病変分類 | Stenosis classification ACC/AHA | CD | - | Type A ： LA24481-6 Type B1 ： LA24482-4 Type B2 ： LA24483-2 Type C ： LA24484-0 | 80730-5 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 使用機器 | Type of Devices | CD | - | Balloon ： LA26041-6 Drug dissolution balloon ： LA26042-4 Metal stent ： LA26043-2 Drug elution stent ： LA26044-0 Rotational ablator ： LA26046-5 Bioabsorbable scaffold ： LA26045-7 Other ： LA46-8 | 81002-8 CATH_189 AnswerList追加申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | 複数選択あり
3-3.PCI処置[拡張項目](PCI procedure (Etended Items))
|  | 項目名 | display name | データタイプ | 単位 | 選択肢：値 | コード | コードシステム | コードシステムOID | 備考
|  | PCI処置No | Procedure number | ST | - |  | 81437-6 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | 001～005
|  | 施行時間 | Procedure duration | TS | Unit：s | hhmmss | 81435-0 AnswerList追加申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 病変開始部位 | Lesion start segment | CD | - | RCA1 ： LA24460-0 RCA2 ： LA24461-8 RCA3 ： LA24462-6 RCA4PD ： LA24473-3 RCA4AV ： LA24473-3 LMT5 ： LA24463-4 LAD6 ： LA24472-5 LAD7 ： LA24471-7 LAD8 ： LA24470-9 LAD9 ： LA24467-5 LAD9a ： LA24475-8 LAD10 ： LA24468-3 LAD10a ： LA24476-6 LCX11 ： LA24459-2 LCX12 ： LA24469-1 LCX14 ： LA24466-7 IM ： LA24464-2 | 80916-0 AnswerList追加申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 病変開始座標 | Lesion start position | PQ | - |  | 80917-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | CAIRS座標を記載
|  | 病変開始相対座標 | Lesion start relativeposition | CD | - | 0 ： LA6111-4 1 ： LA6112-2 2 ： LA6113-0 3 ： LA6114-8 4 ： LA6115-5 5 ： LA10137-0 6 ： LA10138-8 7 ： LA10139-6 8 ： LA10140-4 9 ： LA10141-2 | 80918-6 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 病変終点部位1 | Lesion end segment | CD | - | RCA1 ： LA24460-0 RCA2 ： LA24461-8 RCA3 ： LA24462-6 RCA4PD ： LA24473-3 RCA4AV ： LA24473-3 LMT5 ： LA24463-4 LAD6 ： LA24472-5 LAD7 ： LA24471-7 LAD8 ： LA24470-9 LAD9 ： LA24467-5 LAD9a ： LA24475-8 LAD10 ： LA24468-3 LAD10a ： LA24476-6 LCX11 ： LA24459-2 LCX12 ： LA24469-1 LCX14 ： LA24466-7 IM ： LA24464-2 | 80919-4 AnswerList追加申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 病変終点座標1 | Lesion end position | PQ | - |  | 80920-2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | CAIRS座標を記載
|  | 病変終点相対座標1 | Lesion end relativeposition | CD | - | 0 ： LA6111-4 1 ： LA6112-2 2 ： LA6113-0 3 ： LA6114-8 4 ： LA6115-5 5 ： LA10137-0 6 ： LA10138-8 7 ： LA10139-6 8 ： LA10140-4 9 ： LA10141-2 | 80921-0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 分岐部 | Bifurcation | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 LA1-0：空欄もしくは不明 | 80922-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | CAIRS仕様 0：なし -1：あり
|  | 病変終点部位2(分岐部終点) | Lesion end seg_bifurcation | CD | - | RCA1 ： LA24460-0 RCA2 ： LA24461-8 RCA3 ： LA24462-6 RCA4PD ： LA24473-3 RCA4AV ： LA24473-3 LMT5 ： LA24463-4 LAD6 ： LA24472-5 LAD7 ： LA24471-7 LAD8 ： LA24470-9 LAD9 ： LA24467-5 LAD9a ： LA24475-8 LAD10 ： LA24468-3 LAD10a ： LA24476-6 LCX11 ： LA24459-2 LCX12 ： LA24469-1 LCX14 ： LA24466-7 IM ： LA24464-2 | 80923-6 AnswerList追加申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 病変終点座標2(分岐部終点) | Lesion end position_bifurcation | PQ | - |  | 80924-4 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | CAIRS座標を記載
|  | 病変終点相対座標2(分岐部終点) | Lesion end relativeposition_bifurcation | CD | - | 0 ： LA6111-4 1 ： LA6112-2 2 ： LA6113-0 3 ： LA6114-8 4 ： LA6115-5 5 ： LA10137-0 6 ： LA10138-8 7 ： LA10139-6 8 ： LA10140-4 9 ： LA10141-2 | 80925-1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | 成否 | Procedure successful | CD | - | LA32-8：無 LA33-6：有 | 67544-7 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
3-4.PCI処置結果[拡張項目](Result of the PCI (Etended Items))
|  | 項目名 | display name | データタイプ | 単位 | 選択肢：値 | コード | コードシステム | コードシステムOID | 備考
|  | PCI処置No | Procedure number | ST | - |  | 81437-6 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | 処置[拡張項目]の処置No.と共通 001～005
|  | 治療結果No | Result number | PQ | - |  | LOINC申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | 1から通し番号
|  | 対象血管 | Conducted lesion | CD | - | RCA1 ： LA24460-0 RCA2 ： LA24461-8 RCA3 ： LA24462-6 RCA4PD ： LA24473-3 RCA4AV ： LA24473-3 LMT5 ： LA24463-4 LAD6 ： LA24472-5 LAD7 ： LA24471-7 LAD8 ： LA24470-9 LAD9 ： LA24467-5 LAD9a ： LA24475-8 LAD10 ： LA24468-3 LAD10a ： LA24476-6 LCX11 ： LA24459-2 LCX12 ： LA24469-1 LCX14 ： LA24466-7 IM ： LA24464-2 | 81436-8 AnswerList追加申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | Stenosis_Pre | Stenosis pre | CD | Unit：％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | 80728-9 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | Stenosis_Post | Stenosis post | CD | Unit：％ | 0% ： LA15243-1 1-24% ： LA24352-9 25-49% ： LA24431-1 50-69% ： LA15328-0 70-89% ： LA15329-8 90-99% ： LA24351-1 100% ： LA15253-0 | 80239-7 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
3-5.PCI処置結果ステント基本情報[拡張項目](Basic information of the Stent (Exteded items))
|  | 項目名 | display name | データタイプ | 単位 | 選択肢：値 | コード | コードシステム | コードシステムOID | 備考
|  | PCI処置No | Procedure number | ST | - |  | 81437-6 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | 処置[拡張項目]の処置No.と共通 001～005
|  | ステント通番 | Stent number | PQ | - |  | 81438-4 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | 1から通し番号
|  | 実施時刻 | Procedure start time | TS | Unit：{clock_time} | hhmmss | 78944-6 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | Guiding名 | GuidingCatheter name | ST | - |  | 78978-4 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | FreeText
|  | Guiding_Fr | GuidingCatheter size | CD | Unit：[Ch] | 4 Fr ： LA24497-2 5 Fr ： LA24498-0 6 Fr ： LA24499-8 7 Fr ： LA24500-3 8 Fr ： LA24501-1 | 78945-3 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | FreeText
|  | Guide_Wire名 | GuideWire name | ST | - |  | 78979-2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | FreeText
|  | Balloon名 | Balloon name | ST | - |  | 78980-0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | FreeText
|  | Stent名 | Stent name | ST | - |  | 78981-8 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | FreeText
|  | Stent径 | Stent size | ST | mm |  | 78946-1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | Stent長 | Stent length | ST | mm |  | 78947-9 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | Stent開始部位 | Stent start segment | CD | - | RCA1 ： LA24460-0 RCA2 ： LA24461-8 RCA3 ： LA24462-6 RCA4PD ： LA24473-3 RCA4AV ： LA24473-3 LMT5 ： LA24463-4 LAD6 ： LA24472-5 LAD7 ： LA24471-7 LAD8 ： LA24470-9 LAD9 ： LA24467-5 LAD9a ： LA24475-8 LAD10 ： LA24468-3 LAD10a ： LA24476-6 LCX11 ： LA24459-2 LCX12 ： LA24469-1 LCX14 ： LA24466-7 IM ： LA24464-2 | 80926-9 AnswerList追加申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | Stent開始座標 | Stent start position | ST | - |  | 80929-3 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | CAIRS座標を記載
|  | Stent開始相対座標 | Stent start relativeposition | CD | - | 0 ： LA6111-4 1 ： LA6112-2 2 ： LA6113-0 3 ： LA6114-8 4 ： LA6115-5 5 ： LA10137-0 6 ： LA10138-8 7 ： LA10139-6 8 ： LA10140-4 9 ： LA10141-2 | 80928-5 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | Stent終点部位 | Stent end segment | CD | - | RCA1 ： LA24460-0 RCA2 ： LA24461-8 RCA3 ： LA24462-6 RCA4PD ： LA24473-3 RCA4AV ： LA24473-3 LMT5 ： LA24463-4 LAD6 ： LA24472-5 LAD7 ： LA24471-7 LAD8 ： LA24470-9 LAD9 ： LA24467-5 LAD9a ： LA24475-8 LAD10 ： LA24468-3 LAD10a ： LA24476-6 LCX11 ： LA24459-2 LCX12 ： LA24469-1 LCX14 ： LA24466-7 IM ： LA24464-2 | 80927-7 AnswerList追加申請中 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | Stent終点座標 | Stent end position | ST | - |  | 80930-1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | CAIRS座標を記載
|  | Stent終点相対座標 | Stent end relativeposition | CD | - | 0 ： LA6111-4 1 ： LA6112-2 2 ： LA6113-0 3 ： LA6114-8 4 ： LA6115-5 5 ： LA10137-0 6 ： LA10138-8 7 ： LA10139-6 8 ： LA10140-4 9 ： LA10141-2 | 80931-9 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | other | Stenting note | ST | - |  | 59771-6 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | FreeText
|  | other_圧 | Stent expansion pressure | PQ | atm |  | 80240-5 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
|  | other_Time | Stent expansion time | PQ | sec Unit：s |  | 80241-3 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1

## 改訂履歴
日付 | 内容 | Ver.
2015-11-12 | 初版作成 | Ver.20151112
2015-12-22 | J-PCI 2015年版のコードを追加 1-6.術前情報 術前画像・負荷検査の施行 術前冠動脈CTの施行 術前抗血小板薬の施行 術前抗血小板薬の種類 術前抗凝固薬の施行 術前抗凝固薬の種類 1-8.検査情報 Door to baloon time 確定したLOINCコードを記載 | Ver.20151222
2017-02-26 | J-PCI 2016年版のコードに対応 追加項目 1-6.術前情報 検査の内容 削除項目 3-1.患者成否 退院時患者成功 変更項目 3-3.PCI処置 使用機器の選択肢変更 ワイヤー・デバイス不通過 ： 0 → 9 その他 ： 9 → 0 3つのレポートの統一に伴い、CAGレポート、PCIレポートの削除 診断名セクションを術前情報セクションと合併、それに伴い診断名セクションを削除 穿刺部位セクションのアクセスサイト1～4を一つにし、検査情報に移動。それに伴い穿刺部位セクションを削除 | Ver.20170226